|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Насосы ЭЦВ, прайс-лист от 18 апреля 2017 года** | | | | |
| Наименование | м3/ч | м | кВт | руб. |
| ЭЦВ 4-1,5-80 армлен | 1,5 | 80 | 1,1 | 28851 |
| ЭЦВ 4-1,5-100 армлен | 1,5 | 100 | 1,1 | 29441 |
| ЭЦВ 4-1,5-120 армлен | 1,5 | 120 | 1,1 | 31093 |
| ЭЦВ 4-1,5-140 армлен | 1,5 | 140 | 1,1 | 32568 |
| ЭЦВ 4-2,5-35 армлен | 2,5 | 35 | 1,1 | 26668 |
| ЭЦВ 4-2,5-50 армлен | 2,5 | 50 | 1,1 | 27199 |
| ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 27494 |
| ЭЦВ 4-2,5-65 армлен | 2,5 | 65 | 1,1 | 27494 |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 28851 |
| ЭЦВ 4-2,5-80 армлен | 2,5 | 80 | 1,1 | 28851 |
| ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 29441 |
| ЭЦВ 4-2,5-100 армлен | 2,5 | 100 | 1,1 | 29441 |
| ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 32627 |
| ЭЦВ 4-2,5-120 армлен | 2,5 | 120 | 1,5 | 32627 |
| ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | 37937 |
| ЭЦВ 4-2,5-140 армлен | 2,5 | 140 | 1,5 | 37937 |
| ЭЦВ 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 3 | 40828 |
| ЭЦВ 4-2,5-200 армлен | 2,5 | 200 | 3 | 41418 |
| ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 2,2 | 32155 |
| ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | 34220 |
| ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 38881 |
| ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 | 42716 |
| ЭЦВ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | 47554 |
| ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 5,5 | 51271 |
| ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 31742 |
| ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 34102 |
| ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 43719 |
| ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | 46669 |
| ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 48675 |
| ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 52569 |
| ЭЦВ 5-4-60 армлен | 4 | 60 | 3 | 30385 |
| ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | 31742 |
| ЭЦВ 5-4-75 армлен | 4 | 75 | 2,2 | 31742 |
| ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 33748 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 35046 |
| ЭЦВ 5-4-125 армлен | 4 | 125 | 3 | 35046 |
| ЭЦВ 5-4-135 армлен | 4 | 135 | 3 | 38527 |
| ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 39766 |
| ЭЦВ 5-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 | 39766 |
| ЭЦВ 5-4-180 армлен | 4 | 180 | 5,5 | 40946 |
| ЭЦВ 5-4-200 армлен | 4 | 200 | 5,5 | 44309 |
| ЭЦВ 5-4-220 армлен | 4 | 220 | 5,5 | 45312 |
| ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | 33689 |
| ЭЦВ 5-6,5-65 |  |  | 2,2 | 33866 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 34279 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 армлен | 6,5 | 80 | 3 | 34279 |
| ЭЦВ 5-6,5-80Х | 6,5 | 80 | 3 | 110389 |
| ЭЦВ 5-6,5-95 армлен | 6,5 | 95 | 3 | 35518 |
| ЭЦВ 5-6,5-100 |  |  | 3 | 35518 |
| ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 35695 |
| ЭЦВ 5-6,5-120 армлен | 6,5 | 120 | 4 | 35695 |
| ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4 | 38055 |
| ЭЦВ 5-6,5-140 армлен | 6,5 | 140 | 5,5 | 38055 |
| ЭЦВ 5-6,5-170 армлен | 6,5 | 170 | 5,5 | 41064 |
| ЭЦВ 5-6,5-200 армлен | 6,5 | 200 | 6,3 | 42716 |
| ЭЦВ 5-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 37878 |
| ЭЦВ 5-10-65 армлен | 10 | 65 | 3 | 38527 |
| ЭЦВ 5-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 38999 |
| ЭЦВ 5-10-95 армлен | 10 | 95 | 5,5 | 41831 |
| ЭЦВ 5-10-125 армлен | 10 | 125 | 6,3 | 44663 |
| ЭЦВ 5-10-140 армлен | 10 | 140 | 7,5 | 51389 |
| ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 2,2 | 28084 |
| ЭЦВ 6-4-70 армлен | 4 | 70 | 2,2 | 28084 |
| ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 30385 |
| ЭЦВ 6-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 | 30385 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 32804 |
| ЭЦВ 6-4-130 армлен | 4 | 130 | 3 | 32804 |
| ЭЦВ 6-4-140 армлен | 4 | 140 | 4 | 34161 |
| ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 36403 |
| ЭЦВ 6-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 | 36403 |
| ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 36757 |
| ЭЦВ 6-4-190 армлен | 4 | 190 | 4 | 36757 |
| ЭЦВ 6-6,5-35 армлен | 6,5 | 35 | 2,2 | 26904 |
| ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 27789 |
| ЭЦВ 6-6,5-60 армлен | 6,5 | 60 | 2,2 | 27789 |
| ЭЦВ 6-6,5-75 армлен | 6,5 | 75 | 3 | 27966 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 28320 |
| ЭЦВ 6-6,5-90 армлен | 6,5 | 90 | 3 | 28320 |
| ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 | 29677 |
| ЭЦВ 6-6,5-105 армлен | 6,5 | 105 | 4 | 29677 |
| ЭЦВ 6-6,5-120 армлен | 6,5 | 120 | 4 | 30326 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 30326 |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 32096 |
| ЭЦВ 6-6,5-140 армлен | 6,5 | 140 | 5,5 | 32096 |
| ЭЦВ 6-6.5-160 | 6,5 | 160 | 6,3 | 34279 |
| ЭЦВ 6-6,5-160 армлен | 6,5 | 160 | 5,5 | 34279 |
| ЭЦВ 6-6,5-185 армлен | 6,5 | 185 | 5,5 | 35164 |
| ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 35164 |
| ЭЦВ 6-6,5-200 армлен | 6,5 | 200 | 6,3 | 35577 |
| ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | 35695 |
| ЭЦВ 6-6,5-225 армлен | 6,5 | 225 | 7,5 | 35695 |
| ЭЦВ 6-6,5-250 армлен | 6,5 | 250 | 7,5 | 37760 |
| ЭЦВ 6-6,5-275 армлен | 6,5 | 275 | 9,0 | 40415 |
| ЭЦВ 6-6,5-300 армлен | 6,5 | 300 | 11 | 49796 |
| ЭЦВ 6-6,5-325 армлен | 6,5 | 325 | 11 | 51684 |
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 27671 |
| ЭЦВ 6-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 27671 |
| ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 3 | 28084 |
| ЭЦВ 6-10-70 армлен | 10 | 70 | 3 | 28438 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 28438 |
| ЭЦВ 6-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 28438 |
| ЭЦВ 6-10-90 армлен | 10 | 90 | 4 | 29618 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 31506 |
| ЭЦВ 6-10-110 армлен | 10 | 110 | 5,5 | 31506 |
| ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 32391 |
| ЭЦВ 6-10-120 армлен | 10 | 120 | 5,5 | 32391 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 35518 |
| ЭЦВ 6-10-140 армлен | 10 | 140 | 6,3 | 35518 |
| ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7,5 | 41536 |
| ЭЦВ 6-10-160 армлен | 10 | 160 | 7,5 | 41536 |
| ЭЦВ 6-10-185 армлен | 10 | 180 | 7,5 | 43070 |
| ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 43070 |
| ЭЦВ 6-10-200 армлен | 10 | 200 | 9 | 44663 |
| ЭЦВ 6-10-235 армлен | 10 | 235 | 11 | 46728 |
| ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 46728 |
| ЭЦВ 6-10-260 армлен | 10 | 260 | 11 | 52923 |
| ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 62599 |
| ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 68971 |
| ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 3 | 35282 |
| ЭЦВ 6-16-50 армлен | 16 | 50 | 4 | 35282 |
| ЭЦВ 6-16-60 армлен | 16 | 60 | 4 | 35518 |
| ЭЦВ 6-16-70 армлен | 16 | 70 | 5,5 | 35695 |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 35813 |
| ЭЦВ 6-16-75 армлен | 16 | 80 | 5,5 | 35813 |
| ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 39766 |
| ЭЦВ 6-16-90 армлен | 16 | 90 | 6,3 | 39766 |
| ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 6,3 | 41005 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 41831 |
| ЭЦВ 6-16-110 армлен | 16 | 110 | 7,5 | 41831 |
| ЭЦВ 6-16-125 армлен | 16 | 130 | 9 | 42834 |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 44191 |
| ЭЦВ 6-16-140 армлен | 16 | 140 | 11 | 44191 |
| ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 48321 |
| ЭЦВ 6-16-160 армлен | 16 | 160 | 11 | 48321 |
| ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 58941 |
| ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 40061 |
| ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 6,3 | 41005 |
| ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 41359 |
| ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 42126 |
| ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 42834 |
| ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 45784 |
| ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 11 | 46669 |
| ЭЦВ 8-16-80 noryl | 16 | 80 | 5,5 | 42716 |
| ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 6,3 | 45194 |
| ЭЦВ 8-16-100 noryl | 16 | 100 | 6,3 | 45194 |
| ЭЦВ 8-16-120 noryl | 16 | 120 | 7,5 | 45312 |
| ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 47023 |
| ЭЦВ 8-16-140 чл | 16 | 140 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-140 бр | 16 | 140 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-140 noryl | 16 | 140 | 11 | 47023 |
| ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 57879 |
| ЭЦВ 8-16-160 noryl | 16 | 160 | 11 | 57879 |
| ЭЦВ 8-16-160 чл | 16 | 160 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-160 бр | 16 | 160 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 65903 |
| ЭЦВ 8-16-180 чл | 16 | 180 | 13 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-180 бр | 16 | 180 | 13 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-180 noryl | 16 | 180 | 15 | 65903 |
| ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 75402 |
| ЭЦВ 8-16-200 noryl | 16 | 200 | 15 | 75402 |
| ЭЦВ 8-16-200 чл | 16 | 200 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-200 бр | 16 | 200 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 8-16-220 noryl | 16 | 220 | 17 | 77644 |
| ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 86435 |
| ЭЦВ 8-16-260 noryl | 16 | 260 | 17 | 86435 |
| ЭЦВ 8-16-280 noryl | 16 | 280 | 20 | 91745 |
| ЭЦВ 8-16-300 noryl | 16 | 300 | 20 | 95167 |
| ЭЦВ 8-25-15 noryl | 25 | 15 | 2,2 | 35931 |
| ЭЦВ 8-25-35 noryl | 25 | 35 | 4 | 38468 |
| ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 41890 |
| ЭЦВ 8-25-55 noryl | 25 | 55 | 5,5 | 41890 |
| ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5,5 | 44663 |
| ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 43070 |
| ЭЦВ 8-25-70 чл | 25 | 70 | 7,5 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-70 бр | 25 | 70 | 7,5 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-70 noryl | 25 | 70 | 7,5 | 43070 |
| ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7,5 | 45961 |
| ЭЦВ 8-25-90 noryl | 25 | 90 | 9,0 | 44958 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 46551 |
| ЭЦВ 8-25-100 чл | 25 | 100 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-100 бр | 25 | 100 | 11 | дог. |
| насос ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | 49855 |
| ЭЦВ 8-25-110 noryl | 25 | 110 | 11 | 46551 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 46905 |
| ЭЦВ 8-25-125 чл | 25 | 125 | 13 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-125 бр | 25 | 125 | 13 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-125 noryl | 25 | 125 | 15 | 46905 |
| ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 15 | 50327 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 54516 |
| ЭЦВ 8-25-150 чл | 25 | 150 | 16 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-150 бр | 25 | 150 | 16 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-150 noryl | 25 | 150 | 15 | 54516 |
| ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 58056 |
| ЭЦВ 8-25-160 noryl | 25 | 160 | 20 | 65962 |
| ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 84488 |
| ЭЦВ 8-25-180 чл | 25 | 180 | 18,5 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-180 бр | 25 | 180 | 18,5 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-180 noryl | 25 | 180 | 20 | 84488 |
| ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 20 | 89975 |
| ЭЦВ 8-25-200 noryl | 25 | 200 | 20 | 89680 |
| ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 100536 |
| ЭЦВ 8-25-230 чл | 25 | 230 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-230 бр | 25 | 230 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-230 noryl | 25 | 230 | 32 | 100536 |
| ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 32 | 106790 |
| ЭЦВ 8-25-250 noryl | 25 | 250 | 32 | 106200 |
| ЭЦВ 8-25-270 noryl | 25 | 270 | 32 | 133281 |
| ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 146851 |
| ЭЦВ 8-25-300 чл | 25 | 300 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-300 бр | 25 | 300 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 8-25-300 noryl | 25 | 300 | 32 | 146851 |
| ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 32 | 169507 |
| ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 184021 |
| ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 205202 |
| ЭЦВ 8-40-15 noryl | 40 | 15 | 3 | 30090 |
| ЭЦВ 8-40-30 нрк | 40 | 30 | - | 37052 |
| ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 6,3 | 34928 |
| ЭЦВ 8-40-40 noryl | 40 | 40 | 6,3 | 34928 |
| ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 6,3 | 38114 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 54811 |
| ЭЦВ 8-40-60 чл | 40 | 60 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-60 бр | 40 | 60 | 11 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 57938 |
| ЭЦВ 8-40-70 noryl | 40 | 70 | 11 | 56345 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 58587 |
| ЭЦВ 8-40-90 чл | 40 | 90 | 16 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-90 бр | 40 | 90 | 16 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 16 | 61891 |
| ЭЦВ 8-40-90 noryl | 40 | 90 | 16 | 58587 |
| ЭЦВ 8-40-110 noryl | 40 | 110 | 17 | 67968 |
| ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 125 | 22 | 77880 |
| ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 125 | 22 | 82246 |
| ЭЦВ 8-40-125 чл | 40 | 125 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-125 бр | 40 | 125 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-125 noryl | 40 | 125 | 20 | 77880 |
| ЭЦВ 8-40-150 noryl | 40 | 145 | 32 | 82128 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 82128 |
| ЭЦВ 8-40-150 чл | 40 | 150 | 25 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-150 бр | 40 | 150 | 25 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 27 | 86494 |
| ЭЦВ 8-40-160 noryl | 40 | 160 | 32 | 87379 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 98943 |
| ЭЦВ 8-40-180 чл | 40 | 180 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-180 бр | 40 | 180 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 32 | 105138 |
| ЭЦВ 8-40-180 noryl | 40 | 180 | 32 | 98943 |
| ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 45 | 144019 |
| ЭЦВ 8-40-200 нрк | 40 | 200 | 45 | 152515 |
| ЭЦВ 8-40-200 noryl | 40 | 200 | 32 | 144019 |
| ЭЦВ 8-65-20 noryl | 65 | 20 | 5,5 | 50209 |
| ЭЦВ 8-65-35 noryl | 65 | 35 | 9 | 71508 |
| ЭЦВ 8-65-40 noryl | 65 | 40 | 13 | 71508 |
| ЭЦВ 8-65-55 noryl | 65 | 55 | 15 | 75638 |
| ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 81656 |
| ЭЦВ 8-65-70 noryl | 65 | 70 | 18,5 | 81656 |
| ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 27 | 105020 |
| ЭЦВ 8-65-90 noryl | 65 | 90 | 32 | 105020 |
| ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 112513 |
| ЭЦВ 8-65-110 noryl | 65 | 110 | 32 | 112513 |
| ЭЦВ 8-65-125 noryl | 65 | 125 | 32 | 114106 |
| ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 134697 |
| ЭЦВ 8-65-145 noryl | 65 | 145 | 37 | 134697 |
| ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 169271 |
| ЭЦВ 10-65-65 чл | 65 | 65 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-65 бр | 65 | 65 | 22 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 71449 |
| ЭЦВ 10-65-65 noryl | 65 | 65 | 20 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 27 | 78057 |
| ЭЦВ 10-65-100 чл | 65 | 100 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-100 бр | 65 | 100 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-100 noryl | 65 | 100 | 25 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 84370 |
| ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 33 | 102778 |
| ЭЦВ 10-65-125 noryl | 65 | 125 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | 111628 |
| ЭЦВ 10-65-150 noryl | 65 | 150 | 37 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 161365 |
| ЭЦВ 10-65-175 noryl | 65 | 175 | 45 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-200 noryl | 65 | 200 | 65 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 65 | 190570 |
| ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 65 | 231339 |
| ЭЦВ 10-65-225 noryl | 65 | 225 | 55 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-250 noryl | 65 | 250 | 63 | дог. |
| ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 246502 |
| ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 281489 |
| ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 159005 |
| ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 101657 |
| ЭЦВ 10-120-60 чл | 120 | 60 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 10-120-60 бр | 120 | 60 | 32 | дог. |
| ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 32 | 111333 |
| ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 33 | 134402 |
| ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 143842 |
| ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 55 | 161778 |
| ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 174876 |
| ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 184021 |
| ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 17 | 109091 |
| ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 22 | 112336 |
| ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 33 | 115050 |
| ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 144196 |
| ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 155760 |
| ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 80 | 191042 |
| ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | дог. |
| ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 124608 |
| ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 170510 |
| ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 227976 |
| ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 334766 |
| ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 394533 |
| ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 32 | 125434 |
| ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 202370 |
| ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 274704 |
| ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 337952 |
| ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 22 | 119121 |
| ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 153577 |
| ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 153813 |
| ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 274232 |
| ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 351404 |
| ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 414475 |
| ЭЦВ 14-210-300X | - | - | 250,0 | дог. |